## Stavba
| Výkaz výměr stavby |  |  |  |  | Datum: | 2026-07-30
| Stavba: |  | Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary
Budova ZŠ a MŠ, 2. dílčí plnění
| Objednatel : | Otevřené zahrady Jičínska |  |  |  | IČO : | 27017346
|  | Veliš 40 |  |  |  | DIČ : | neplátce DPH
| 507 21 | Veliš
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 14 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 14 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 20 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 14 % | Základ DPH 20 % | DPH celkem | %
01 - Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary | [5 empty] | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 14 % | Základ DPH 20 % | DPH celkem | %
01 | 01 Rekonstrukce toalet - stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 Rekonstrukce toalet - zdravotní technika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 Rekonstrukce toalet - oprava elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu |  |  | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M01 | Nosný materiál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M6511 | Doplnění rozvaděče "RH" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M703 | Rozvaděč "R3" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů
Název vedlejšího nákladu | [5 empty] | Cena celkem
Náklady spojené s úmístěním stavby | [5 empty] | 0
Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## 01 01 KL
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | 01 | Rekonstrukce toalet - stavební část | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
01 |  | Budova ZŠ a MŠ, 2. dílčí plnění |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
01 |  | Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Otevřené zahrady Jičínska
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Náklady spojené s úmístěním stavby |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 01 01 Rek
Stavba : |  | Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | Budova ZŠ a MŠ, 2. dílčí plnění |  |  | Rekonstrukce toalet - stavební část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Sádrokartonové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Náklady spojené s úmístěním stavby |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 01 01 Pol
Výkaz výměr
Stavba : |  | Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | Budova ZŠ a MŠ, 2. dílčí plnění |  | Rekonstrukce toalet - stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 1
1 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 4.55 | 0 | 0 | 0.0706 | 0.32123 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 317121033RT2 | Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0269 | 0.0269 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 6.45 | 0 | 0 | 0.03767 | 0.24297 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.5911 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [8 empty] | 1
4 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 10.147 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.037239 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 27.6119 | 0 | 0 | 0.02075 | 0.57295 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 19.6222 | 0 | 0 | 0.01581 | 0.31023 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 612471413R00 | Přeštukování stěn | m2 | 25.8582 | 0 | 0 | 0.00658 | 0.17015 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 38.13 | 0 | 0 | 0.00238 | 0.090749 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1.1813 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | [8 empty] | 1
9 | 900 01 | Zednické výpomoci po profesích | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | 585 01 | Materiál na zednické výpomoce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [8 empty] | 1
11 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0018 | -0.0018 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
12 | 963015111R00 | Demontáž podkladní desky pod akumulačními kamny | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | -0.005 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 776511810RT3 | Odstranění PVC podlah (bez odvozu na skládku) | m2 | 12.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.012359 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2.808 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.0032854 | -0.088 | -0.2471 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -0.4488 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. do 15 cm | m2 | 3.642 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.0024401 | -0.261 | -0.95056 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 973031812R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm | m | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | -0.04158 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
19 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 16.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046 | -0.76286 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | 967031741R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm | m2 | 6.45 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.002193 | -0.092 | -0.5934 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného | m2 | 23.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | -0.32248 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
22 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 19.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.19622 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.0079185 |  | -3.5822 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [8 empty] | 1
23 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 10 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.0121 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.0121 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [8 empty] | 1
24 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 13.201 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00052804 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.00052804 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [8 empty] | 1
25 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 763 | Sádrokartonové konstrukce | [8 empty] | 1
26 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 6.2775 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.11676 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
27 | 342264098RT3 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2 | m2 | 6.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
28 | 342 01 | Kastlík ze sádrokartonu | m2 | 6.7525 | 0 | 0 | 0.02 | 0.13505 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
29 | 998763101R00 | Přesun hmot pro sádrokartony, výšky do 12 m | t | 0.25181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 763 Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.25181 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [8 empty] | 1
30 | 771101110T00 | Vyrovnání podkladů tl. 5 mm litou stěrkovou hmotou vč.penetrace | m2 | 12.4388 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.080852 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | 771212112V01 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm vč.penetrace, lepidla, spárovací hmoty | m2 | 12.4388 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.069657 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | 59764202 | Dlažba keramická dle výběru | m2 | 14 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.2688 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 59764202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
33 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 19.08 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0007632 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.42007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.42007 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [8 empty] | 1
35 | 781210121V01 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 200x200 vč. penetrace, lepidla, spárovací hmoty | m2 | 27.6119 | 0 | 0 | 0.0043 | 0.11873 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 597813667 | Obkládačka keramická dle výběru | m2 | 31 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.3906 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 597813667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
37 | 781491001R00 | Montáž lišt k obkladům | m | 30.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
38 | 59760102.A | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm | m | 34.078 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0074972 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 59760102.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
39 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.51683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.51683 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [8 empty] | 1
40 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 28.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 784442001RT2 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 42.9183 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.027468 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.027468 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 1
42 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 3.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
43 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
44 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 28.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
45 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
46 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 7.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
47 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 01 02 KL
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | 02 | Rekonstrukce toalet - zdravotní technika | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
01 |  | Budova ZŠ a MŠ, 2. dílčí plnění |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
01 |  | Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Otevřené zahrady Jičínska
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Náklady spojené s úmístěním stavby |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 01 02 Rek
Stavba : |  | Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary |  |  | Rozpočet : | 02
Objekt : |  | Budova ZŠ a MŠ, 2. dílčí plnění |  |  | Rekonstrukce toalet - zdravotní technika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
11 | Přípravné a přidružené práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Náklady spojené s úmístěním stavby |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 01 02 Pol
Výkaz výměr
Stavba : |  | Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary |  | Rozpočet: | 02
Objekt : |  | Budova ZŠ a MŠ, 2. dílčí plnění |  | Rekonstrukce toalet - zdravotní technika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce | [8 empty] | 1
1 | 111 01 | Demontáže stav. zařizovacích předmětů a rozvodů včetně vnitrostaveništní dopravy | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
2 | 111 02 | Odvoz a likvidace vybouraných hmot | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
| Celkem za | 11 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [8 empty] | 1
3 | 713 01 | Montáž + dodávka izolace tepelné 22x9 mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
4 | 713 02 | Montáž + dodávka izolace tepelné 28x9 mm | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
5 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
6 | 283 01 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 mm - dodávka | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
7 | 283 02 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 mm - dodávka | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
8 | 721 01 | Montáž | hod | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
9 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
10 | 283 03 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 DN 20 mm - dodávka | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
11 | 283 04 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 DN 25 mm - dodávka | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
12 | 283 05 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 - dodávka | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
13 | 283 06 | Termostatický směšovací ventil DN 20 - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
14 | 283 07 | Trubka vrapová nerez 16mm- G 3/4 - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
15 | 283 08 | R 910 uzávěr kul. 3/4~ (páka) A-A (XO24) - dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
16 | 283 09 | Mosaz prodloužení 1~x20 - dodávka | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
17 | 283 10 | Mosaz vsuvka 3/4~ - dodávka | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
18 | 283 11 | Mosaz koleno 92 3/4~ I/A - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
19 | 283 12 | Splachovač pisoárů SLP 05KZ skupinový s integrovan - dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
20 | 283 13 | Filtr mosaz 3/4~ s nerez sítkem PN 16 - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
21 | 722 01 | Montáž | hod | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
22 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 1
23 | 283 14 | Odrazová folie k SLP 05K/KZ skupinový - dodávka | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
24 | 283 15 | Přidružený materiál - dodávka | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
25 | 283 16 | Nádržka splachovací 6L Geberit RIO - dodávka | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
26 | 283 17 | Sifon umyvadlový - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
27 | 283 18 | Umyvadlo 45 BABY s otv, bílé s cvrčkem - dodávka | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
28 | 283 19 | WC BABY odp. spodní, dětský klozet - dodávka | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
29 | 283 20 | Připojovací kus WC přímý 250mm - dodávka | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
30 | 283 21 | Kryt sifonu umyvadla BABY vč.pružin,bílý - dodávka | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
31 | 283 22 | Připojovací výtokový set - pisoár - dodávka | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
32 | 283 23 | Sedátko BABY bez pokl. žluté - dodávka | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
33 | 283 24 | Pisoár KORINT /včetně sifonu/ - dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
34 | 283 25 | Baterie um METALIA bez výp chrom na jednu vodu - dodávka | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
35 | 283 26 | Šrouby umyvadlové M10x120 - dodávka | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
36 | 283 27 | Šrouby WC 6x70, nerez - dodávka | soubor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
37 | 283 28 | Baterie termostatická sprchová 150mm QUARK - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
38 | 283 29 | Hadička 3/8~x3/8~ MM 30 cm nerezová - dodávka | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
39 | 283 30 | Silikon RAVAK 310 ml, bílý - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
40 | 283 31 | Roháček 1/2~x3/8~ SCHELL vřetenový bez matky - dodávka | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
41 | 283 32 | Ohřívač OKCE 80l svislý elektrický - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
42 | 725 01 | Montáž | hod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
43 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní | [8 empty] | 1
44 | 799 01 | Demontáž + zpětná montáž keramických dělících příček (3ks) | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 01 03 KL
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | 03 | Rekonstrukce toalet - oprava elektroinstalace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
01 |  | Budova ZŠ a MŠ, 2. dílčí plnění |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
01 |  | Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Otevřené zahrady Jičínska
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Náklady spojené s umístěním stavby |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 01 03 Rek
Stavba : |  | Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary |  |  | Rozpočet : | 03
Objekt : |  | Budova ZŠ a MŠ, 2. dílčí plnění |  |  | Rekonstrukce toalet - oprava elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M01 | Nosný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M6511 | Doplnění rozvaděče "RH" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M703 | Rozvaděč "R3" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Náklady spojené s umístěním stavby |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 01 03 Pol
Výkaz výměr
Stavba : |  | Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary |  | Rozpočet: | 03
Objekt : |  | Budova ZŠ a MŠ, 2. dílčí plnění |  | Rekonstrukce toalet - oprava elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M01 | Nosný materiál | [8 empty] | 1
1 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 6 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0009 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111030 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
2 | 34111032 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 16 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00256 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111032 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
3 | 34111038 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 5 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0011 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111038 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
4 | 34111090 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2 | m | 23 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00483 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111090 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
5 | 34111094 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.003 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111094 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
6 | 34111098 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 4 mm2 | m | 12 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.00492 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111098 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
7 | 34140965.V1 | Vodič silový CY zelenožlutý 4,00 mm2 - drát | m | 20 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0008 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34140965.V1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
8 | 34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 12 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00072 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34140966 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
9 | 34143829 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5G1,50 mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00034 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34143829 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
10 | 34143830 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5G2,50 mm2 | m | 2 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00052 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34143830 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
11 | 34535000AB1420 | Kryt spínače jednoduchý TANGO-3558A-A651 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
12 | 34535000AB1592 | Přístroj spínače 3559-A01345 - T,E,F,A,S | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
13 | 34535000AB1602 | Rámeček jednonásobný TANGO 3901A-B10 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
14 | 34562611 VL10 | Svorka WAGO 3x1,5mm2 | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
15 | 34562611 VL12 | Svorka WAGO 3x2,5mm2 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
16 | 34570000UN1812 | Trubka PH ohebná FX 20 IEC | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
17 | 34571510KP1003 | Krabice univerzální z PH KU 68 1902 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
18 | 34571510KP1005 | Krabice přístrojová z PH KP 67/2 rozteč 71mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
19 | 34572100KP1221 | Lišta vkládací LHD 40x20 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
20 | 34700002 | Příplatek na recyklaci zdroje 1/2008 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
21 | 34752000 PHL22 | Zářivka super TL-D 36/82,83,84 - 36W | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
22 | 35442071 | Páska Cu uzemňovací ZS16 20 x 500 x 0,5 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
23 | 35442150 | Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0015 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35442150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
24 | 54110500 EM131 | Termostat REGO pro akumulační kamna | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
25 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21 | % | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
26 | 142 T00 | Odbytová přirážka | % | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
| Celkem za | M01 Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0.02119 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [8 empty] | 1
27 | 210010002R00 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
28 | 210010321R00 | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
29 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
30 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
31 | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
32 | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
33 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
34 | 210201001R00 | Svítidlo zářivkové interierové stropní 2 x 18W,36W ,58W | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
35 | 210220321R00 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
36 | 210220451R00 | Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
37 | 210300002T00 | Montáž akumulačního ohřívače vody | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
38 | 210300202T00 | Montáž prostorového termostatu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
39 | 210300403T00 | Montáž akumulačních kamen | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
40 | 210800105R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
41 | 210800106R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
42 | 210800115R00 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
43 | 210800116R00 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
44 | 210800117R00 | Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
45 | 210802318R00 | Šňůra CYSY 5 x 1,50 mm2 volně uložená | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
46 | 210802319R00 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
47 | 460680451U00 | Kapsa zeď cihla krabice 7x7x5cm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
48 | 460680581U00 | Rýha hl -3cm š -3cm zeď cihla | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
49 | 205 R00 | Zednické výpomoci m21 čl.13-5c | % | 72.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M6511 | Doplnění rozvaděče "RH" | [8 empty] | 1
50 | E-2010-1 00 | JSTICE 3POL. DO 25A IT,LSN,J7K,SM1 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
51 | P-4040-0 00 | VVDKA DO P42 AL,4816P,9948 048 | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
52 | 34572429 VL | Vývodka ucpávková Pg 11 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
53 | 34572435 VL | Vývodka ucpávková Pg 16 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
54 | 34572440 VL | Vývodka ucpávková Pg 21 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
55 | 35822402 BONE | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B-BONEGA 20B/3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
56 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21 | % | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
57 | 142 T00 | Odbytová přirážka | % | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
| Celkem za | M6511 Doplnění rozvaděče "RH" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M703 | Rozvaděč "R3" | [8 empty] | 1
58 | A-9231-0 00 | OZNC.NPS RTE NA PANTOGR.1 PISM | KUS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
59 | A-9232-0 00 | NAPIS BARVOU ZA 1 PISMENO | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
60 | B-9001-1 00 | PRPJN POMOCNYCH OBVODU/1 SKRIN | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
61 | B-9101-1 00 | ROZBOC.MUSTEK PE7,N7 + | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
62 | E-2000-1 00 | JSTICE 1POL. DO 25A IJ,IJV,LSN | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
63 | E-2010-1 00 | JSTICE 3POL. DO 25A IT,LSN,J7K,SM1 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
64 | E-2019-1 00 | CHRANIC 4POL. DO 63A FI,SIF + | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
65 | F-0220-1 00 | STYKAC DO 25A S20-20,2.POL,20A + | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
66 | F-0234-1 00 | STYKAC DO 25A S25-40,4.POL. + | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
67 | P-0195-1 00 | SVRK ZPOJ.DO 10A RV2,5,6035-00 | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
68 | 34562120 | Svornice řadová RSA 2,5 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34562120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
69 | 34562268 | Svěrka koncová RSAL 35 T 27 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34562268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
70 | 35711053VL736 | Rozvaděč na omítku MFK18, 18j. IP30 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
71 | 35711100HE1649 | Krycí pásky 12 modulů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
72 | 35821101LT12 | Stykač 2.pólový - S20-20, 20A, 230V | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
73 | 35821101LT15 | Stykač 4.pólový - S25-40, 25A, 230V | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
74 | 35822001LT207 | Propojovací lišta 3.pólová - G-3L-1000/10C, 10mm2 | m | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
75 | 35822001LT214 | Koncová krytka EK-C-3 pro - G-3L-1000/10C | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
76 | 35822002LT301 | Rozbočovací můstek PE7 - zelený | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
77 | 35822002LT302 | Rozbočovací můstek N7 - modrý | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
78 | 35822010BN304 | Proud.chránič BONEGA 4.pól. EV-6P/4P 40A/30mA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
79 | 35822107 BONE | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B-BONEGA 6 B/1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
80 | 35822109 BONE | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B-BONEGA 10B/1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
81 | 35822111 BONE | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B-BONEGA 16B/1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
82 | 35822399 BONE | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B-BONEGA 10B/3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
83 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21 | % | 43.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
84 | 142 T00 | Odbytová přirážka | % | 43.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
| Celkem za | M703 Rozvaděč "R3" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" | [8 empty] | 1
85 | 9091 T00 | Vícepráce nad rámec ceníkových položek | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
86 | 9111 T00 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
87 | 9121 T00 | Úprava stávajících rozvaděčů | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
88 | 9161 T00 | Vysekání průrazů do zdiva | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
89 | 9973 T00 | Technické podklady | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
90 | 9981 T00 | Seřízení a uvedení do provozu | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
91 | 9991 T00 | Výchozí revize | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0